Инструктаж о мерах пожарной безопасности в условиях низких температур и безопасном использовании газового оборудования в бытовых условиях

С наступлением холодов и началом отопительного сезона возрастает риск возникновения пожаров и аварийных ситуаций, связанных с неправильной эксплуатацией отопительных приборов и газового оборудования. Сегодняшний инструктаж направлен на то, чтобы напомнить вам о правилах, которые помогут сохранить ваше имущество и жизни.

Пожарная безопасность в условиях низких температур:

Отопительные приборы: Не перегружайте электросеть, используя одновременно несколько мощных электроприборов. Следите за исправностью отопительных приборов и не оставляйте их без присмотра. Не используйте самодельные или несертифицированные обогреватели.

Печное отопление: Перед началом отопительного сезона проверьте исправность печи и дымохода. Не допускайте перекала печи. Не используйте для растопки легковоспламеняющиеся жидкости.

Электропроводка: Убедитесь в исправности электропроводки. При обнаружении искрения, нагрева проводов или запаха гари немедленно обесточьте помещение и вызовите специалиста.

Безопасное использование газового оборудования:

Эксплуатация: Следите за исправностью газового оборудования. Регулярно проводите техническое обслуживание. Не используйте газовые приборы для обогрева помещений, если это не предусмотрено инструкцией.

Вентиляция: Обеспечьте постоянный приток свежего воздуха в помещение, где установлено газовое оборудование. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия.

Признаки утечки газа: При обнаружении запаха газа немедленно перекройте подачу газа, откройте окна и двери для проветривания помещения. Не включайте электроприборы и не пользуйтесь открытым огнем. Вызовите аварийную газовую службу.

Помните, соблюдение этих простых правил– залог вашей безопасности и безопасности ваших близких! В случае возникновения пожара немедленно звоните "101" или "112".